СВЕДЕНИЯ 
о результатах проверок Учреждения  в  2025 году

ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»
	№
п/п
	Дата проверки
	Наименование
контрольного органа
	
Тема проверки
	
Выявленные нарушения

	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	
	

	1
	04.02.2025
-
14.02.2025
	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
 в Выборгском районе 
	Проведение выездной плановой проверки в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
	- вода питьевая не соответствует требованиям по следующим показателям: перманганатная окисляемость, железо, хлор остаточный свободный, алюминий;

- программа производственного контроля не соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятий»;

- в личной медицинской  книжке №56692199 отсутствует информация о прививках;

- не все производственные моечные ванны имеют локальную вытяжную вентиляцию;

- не все помещения постоянного пребывания и проживания людей обеспечены приборами по обеззараживанию воздуха;

- не все проживающие обеспечены полотенцами для ног;

- уборочный инвентарь для уборки буфетных хранится при входе в буфетную;

- отсутствует комната личной гигиены женщин с оборудованным биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом;

- не проводятся профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими;

- помещения пищеблока (производственные цеха, складские и санитарно-бытовые помещения) имеют нарушения целостности стен, потолка, пола;

- нарушается поточность в помещении пищеблока – санитарно-бытовое помещение (раздевалка) размещено за овощным цехом;

- в горячем цехе отсутствует производственная ванна для вторичной обработки овощей и фруктов;

- в помещении мойки кухонной посуды установлена дна производственная ванна (установлено 2 бытовые ванны);

- в овощном цехе холодильное оборудование имеет нарушение целостности (нижняя полка с признаками коррозии);

- в буфетной на втором этаже установлена односекционная моечная ванна;
- в буфетной на первом этаже установлена двухсекционная моечная ванна;

- в буфетных отсутствуют раковины для мытья рук персонала.
	




[bookmark: _GoBack]
Директор дома-интерната												О.А.Волынец
